## Sheet1
工程测量实训室一期采购仪器技术参数
序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 单价(万元) | 总价(万元) | 技术参数
1 | 智能全站仪 | 2 | 套 | 2.44 | 4.88 | 一、测量平台 1、测角精度：±2″。 2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选）。 3、测角方式：绝对编码。 4、探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径。 5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选）。 6、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm。 ★7、免棱镜测程（柯达灰90%反射率）：800m。 8、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正。 ★9、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键。 ★10、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：720*1280，屏幕尺寸：5英寸。 ★11、操作系统：Android系统。（提供证明材料或运行截图） ★12、内存：运行内存（RAM）——3GB，机身内存（ROM）——32GB。 ★13、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作。（提供证明材料或运行截图） ★14标配测量软件：导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。 15、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。 二、实训平台（评标现场提供演示） ★1、采用虚拟现实技术构建虚拟全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪测量软件可与虚拟全站仪交互，满足以下测量任务：已知点建站、后方交会、点测量、距离偏心测量、平面偏心测量、圆柱中心点测量、导线测量、点放样等功能 2、基本要求： 采用虚拟现实技术构建全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行三脚架、基座等设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。 3、虚拟场景： 软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃等活动。 四、设备： ★4、仿真全站仪：（提供证明材料或运行截图） （1）实现与真实设备进行数据通传；虚实结合，实现操作同步，通过拨动真实设备制动微动螺旋，使其虚拟全站仪均可做出实时真实反馈，如：机身水平旋转、照准部垂直旋转、盘左盘右等设备同步反馈。 （2）内嵌数据互通测量模块，通过操作该款真实设备内嵌的测量软件，即可控制虚拟全站仪使用相同命令，并获取对应测量数据的获取，如：角度数据、坐标数据、距离数据等即可在虚拟场景中完成建站、检查定向、交会测量、坐标测量、角度测量、距离测量等任务。 5、实训 （1）★模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行主流绘图软件进行成图输出。（提供证明材料或运行截图） （2）△模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。 （3）模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 （4）模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 （5）模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 三、数据处理软件 1.知识产权：具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"和自主的知识产权；软件开发商具备测绘甲级以上测绘资质。（提供证明材料或运行截图） 2.基于 CAD图形平台，支持 AutoCAD2010 ~ AutoCAD2020，中望 CAD2018~中望CAD2022。 3.运行操作系统平台： windows7/ windows10。 4.★支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 5.★支持读取虚拟仿真系统输出的*.svd格式数据。 6.★支持一键输出dwg和高清pdf成果文件，在虚拟仿真测图比赛中能够对dwg成果文件进行加密和解密处理。（提供证明材料或运行截图） 7.★针对虚拟仿真比赛可自动进行评分并记录，支持将评分和成果上传到后台进行人工评分和成绩管理。（提供证明材料或运行截图） 8.★通过云平台技术，支持数据共享和数据备份。 9.满足国家 GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准。 10.★提供数据处理工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具。 11.★提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和元素法；支持直接读取道桥隧版全站仪设计和采集的曲线数据。 12.★任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程；任意断面支持动态显示设计线；支持绘制多期横断面图。 四、其他 1.★评标现场提供“仿真测图实验软件”与设备互联后的实训操作演示。 ★为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件2.扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：主机*2；仿真测图实验软件*2；数据处理软件*2；全站仪脚架*2；三角对中杆*2；对中杆*2；棱镜*4。
2 | 数字全站仪 | 10 | 套 | 1.12 | 11.2 | 一.设备技术参数： 1.测角精度：±2″；测角方式：绝对编码测角技术；测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测。免棱镜测程：1000米；单棱镜测程：5000米。 2.测角最小读数：0.1″/1″/5″/10″可选；测量时间：精测0.3秒，跟踪0.1秒。 3.测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）.无棱镜±（3mm+2 ×10-6D）。 4.激光类型： 3R类激光；最小对焦距离：1米；激光对中亮度级别：5级调节；激光器装载方式：直接装进竖轴，与竖轴同轴，对中更精准更稳定。 5.屏幕类型：LCD，6行，图形式，高清液晶屏；数字显示：最小0.1mm（小数点后4位可选）；键盘类型：字母+数字键；补偿器：双轴补偿.补偿范围：±4'，分辨率1″。 6.具有计量器具型式批准证书（CPA）.制造计量器具许可证（CMC）。 7.数据传输格式：不需要数据通讯软件，直接用SD卡导出4种坐标格式”点名，编码，N,E,Z”,” 点名，编码，E,N,Z”, “点名，N,E,Z，编码“，“点名，E,N,Z，编码“。 8.全站仪通过USB线连接电脑时，在存储器模式下仪器自动变成读卡器。 9.应用程序：数据采集，放样，悬高测量，Z坐标测量，面积测量，对边测量，点到直线的距离， 道路设计；电源：锂电池，容量3100mAh，连续工作时间8h。 10.坐标放样功能：放样测量时有“距离，坐标，指挥”三种模式； 11.支持表格（CSV）坐标文件导入导出，支持19位坐标数据编码。 ★12.内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 二.配套智慧实训平台（教育版）技术参数（评标现场提供演示） ★13.软件包含：水准测量.水准平差.导线平差.水平角观测.竖直角观测.高斯投影.后方交会.坐标传输.地形图测绘.GNSS寻点.单平曲线元.QC28拆交点.缓曲半径计算.桥台锥坡曲线计算.Q2X8交点法.Q2X9线元法.路基横断面.边坡.隧道轮廓线主点数据测试.隧道超欠挖计算.桥梁墩台桩基坐标.涵洞碎部点坐标计算等至少22个程序模块。（提供软件运行照片） 14.蓝牙通讯：可用蓝牙启动数字水准仪和全站仪测量，自动提取观测数据并进行后续处理，实现手机与全站仪相互蓝牙传输坐标文件；（提供软件运行照片） 14.测量观测与计算结果文件可以通过移动互联网发送给老师和同学；（提供软件运行照片） 15.GNSS定位功能，可以概略测量与计算地面多边形的周长和面积，也可概略寻找控制点。 16.隧道超欠挖测量测点水平移距δh与垂直移距δv的准确计算算法。 17.软件可通过蓝牙（内置或外接）启动南方.徕卡.天宝.索佳等主流数字水准仪测量，并自动提取中丝读数与视距观测数据。 ★18.软件通过账号形式进行绑定，而不是通过手机硬件进行绑定，同一账号不同时间可用不同硬件进行使用。软件具有专著和配套使用的教材。（提供软件运行照片） ★19.为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函（包括配套智慧实训平台）。 ★20.评标现场提供“配套智慧实训平台”的演示。 配置清单：主机*10；智慧实训平台（教育版）*10；全站仪脚架*10；三角对中杆*10；对中杆*10；棱镜*20。
3 | 数字水准仪 | 2 | 套 | 1.38 | 2.76 | 1.高程测量精度:每公里往返测标准差电子读数0.7mm,光学读数:2.0mm 2.距离测量精度:电子读数D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001,测程:电子读数1.5m~100m 3.测量时间：小于3秒 4.放大倍率：32×，分辨率：3″，视场角：1°20′，视距乘常数：100，视距加常数：0 5.补偿器类型：磁阻尼摆式补偿器，补偿范围：>±12′，补偿精度：0.30″/1′ 6.内存：16MB，接口：USB，外部存储：SD卡 7.圆水准器灵敏度：8′/2mm 8.自动断电：5分钟/OFF 9.水平度盘刻度值：1，显示器：160×64点阵液晶带照明，工作温度:-20℃~50℃ ★10. 仪器内置国标限差的二等水准测量程序，并且可读数至第5位。（提供设备运行照片） ★11.在满足正常教学实训的同时，仪器必须满足测绘地理信息数据获取与处理1+X证书培训考证工作。（提供证明材料） ★12.在满足正常教学实训的同时，仪器必须满足测绘技能大赛训练及比赛工作（提供证明材料）。 ★13.信息化教学要求，仪器须有相关手机测量软件。 ★14、为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 15.配置清单：主机（按说明书标配）*2；水准仪脚架2个；3米条码尺*2对；5KG尺垫*4个。
4 | 光学水准仪 | 10 | 套 | 0.13 | 1.3 | 1.每公里测量标准偏差1.0mm； 2.成像：正像； 3.倍率：32倍； 4.物镜口径：38mm； 5.加常数：0，乘常数：100； 6.安平范围：±16′； 7.补偿精度±0.6′ 配置清单：主机*10；水准仪小脚架*10个，木水准尺*5对，塔尺*5对；3千克尺垫*10个。
5 | 数字经纬仪 | 8 | 套 | 0.475 | 3.8 | 1、望远镜： ★成像 ：正像 ；★放大倍率 ：26.5× ；有效孔径望远 ：40mm ；分辨率 ：3″ ；视场角 ：1°30′ ；最短视距 ：1.5m ；视距乘常数 ：100； 视距加长数 ：0 ；筒长 ：155mm 2、激光指向 波长 ：635±20nm ；激光等级 ：Class Ⅱ ；中心光斑直径 ：≤5cm/1000m ；激光轴与视准轴不共轴误差 ：≤10″ 3、角度测量 显示精度 ：1″ ；★精度 ：2″ ；测角方式 ：绝对编码；光栅盘直径 ：79mm ；探测方式 ：水平盘：对径；垂直盘：对径 4、水准器 长水准器 ：30″／2mm ；圆水准器 ：8′／2mm 5、补偿器 类型 ：单轴补偿器 ；工作范围 ：±3′ ；分辨率 ：3″ 6、激光对点器 ★激光 ：可见 2 级红色激光 ；波长 ：635±20nm 精度 ：在 1.5m 仪器高时与铅垂线的偏差为 1.5mm ；直径 ：在 1.5m 仪器高时为 2.5mm 7、显示器 屏幕类型 ：图形液晶 ；屏幕尺寸 ：2.8 英寸 8、机载电池 电源 ：锂离子电池/干电池盒 电压 ：7.4V ；连续测角 ：8 小时 9、使用环境 使用环境温度 ：－20°～＋50℃ 10、尺寸及重量 外形尺寸 ：165mm×160mm×340mm ；重量 ：4.7kg ★为保证良好的教学质量及售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：主机*8；经纬仪脚架*8个。
6 | 无人机 | 4 | 套 | 2.98 | 11.92 | 一、飞行平台 1.★碳纤维复合材料四旋翼飞行器，H型机身设计,15寸桨叶；（提供证明材料） 2.★对称电机轴距：600mm。（提供证明材料） 3.空机重量：3kg 4.起飞重量：3.5kg 5.飞行速度：≤15m/s 6.作业时间：50min（标准正射挂载）； 7.最大抗风能力5级； 8.可实时将飞行数据信息传到地面站（位置，飞行姿态，飞行高度，电池电量等） 9.飞控内置飞行控制计算机、微组合导航系统 10.（GPS/MINS）和传输距离可达5km的数据链路 11.可跟随地形仿地飞行 12.支持自动触发拍照， POS数据自动存储，地面下载； 13.★支持一键起飞、一键降落、航线规划和一键返航功能；（提供证明材料） 14.具备断点续飞功能； 15.具备环绕飞行功能； 二、飞控 1.飞控系统采用双处理器，F4核心处理器外加FPU（浮点运算单元），F1处理芯片作为故障保护协处理器， 以及闪存2MB，内存 256kb，提供了更稳定的飞行方案。 2.核心算法：捷联式惯性导航系统、卡尔曼滤波以及扩展卡尔曼滤波、飞行控制PID算法。三大算法结合的使用保证了无人机飞行姿态稳定，链路数据精度高。 3.使用三余度惯性导航系统（IMU），包含3x加速度计， 3x陀螺仪，3x磁罗盘，2x气压计，在GPS定位异常时可转换为惯性导航，使飞行安全更有保障。 4.IMU内置隔离减震棉，抗干扰性和稳定性都有质的提升。IMU具有恒温控制，内置发热电阻，在低温环境下依然能保持恒温作业。 5.GPS内置F3处理芯片，运行实时操作系统（chibiOS）， 满足更多元化的导航需求。内置气压计MS5611，用于气压和高度测算，保证飞行高度的准确性。 6.地面站 7.遥控续航时间≥60h 8.数据链路：蓝牙+TypeC+RD-Link，图传及数传作业半径不小于15km 9.地面站航线规划支持带状地形、断点续飞等功能 10.地面站可以实时监测飞机状态，以及观察测区状况 11.双冗余天线设计，自动优化数据通讯链路质量 12.支持app一键调整遥控器通道设置，无需拆机即可实现美国手、日本手切换 13.通道数：12 14.工作电压4.2V 三、任务载荷 1.1、挂载1 2.镜头整机重量：150g； 3.外形尺寸：59mm*41mm*21mm 4.图像分辨率：4032*3024 5.传感器尺寸：6.24*4.67mm 6.存储器容量：8GB； 7.曝光间隙≥4s； 8.六轴陀螺仪防抖设计，增强画面稳定； 9.防护等级：IP64 10.数据读取方式：内存卡读取 11.2、挂载2（选配） 12.单镜头相机整机重量250g； 13.像素：2430万，传感器尺寸： APC画幅23.5*15.6mm 14.存储器容量≥256GB； 15.曝光间隙≥0.8s； 16.供电方式：无人机统一供电； 17.防护等级：IP64 18.触发模式：TTL 19.分辨率6000*40009. 像元大小3.9um 20.数据读取方式：一个USB接口统一读取相机数据 21.曝光方式：飞控触发曝光 22.★镜头焦距：25mm 四、智航无人机摄影测量仿真实验软件 1、基本要求 软件需基于虚拟现实技术，为学生及相关从业人员模拟实训操作开发，安装在PC端上，完全模拟无人机由像控点布设、航线规划、影像数据采集、导出、数据处理的航测全过程；需具备高逼真、沉浸式的仪器交互体验，支持第一人称视角自由漫游操作架设。 2、实训场景 场景中需包含基础高山、丘陵、校区、公路、隧道口等不同类型的场景，需要有丰富的地物、地貌元素，如道路上需要有道路指示牌、井盖、路灯、围栏等现实场景中道路所有的地物，校区场景需包含高低建筑房屋、马路、人行道、路灯等地物，丘陵、高山等城区外的场景中需有草坪、灌木、树等地物，场景以数字孪生技术搭建，并且每一个点都有三维坐标。在场景中行动遇到房屋、栏杆、数木、草、路灯等实体，需要模拟现实场景中的行为，避让物体才能进一步行动，无人机操作过程中，撞上地物、或操作不当会引起炸机的失控行为，依照标准： 1)《数字航空摄影规范第 1 部分：框幅式数字航空摄影》（GB/T 27920.1 – 2011） 2)《工程测量规范》（GB 50026-2007） 3)《无人机航摄安全作业基本要求》（CH/Z 3001 – 2010） 3、实训仪器 材料工具的大小统一缩放成 1 立方米，支持 360 度观看。用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化，颜色贴图来表现物体的颜色和纹理；高 光贴图来表现物体在光线照射条件下体现出的质感，并结合贴图绘制流程，在软 件中真实的还原现实中现场用的测绘工具器械的质感。 实训仪器中包含无人机、遥控器、标靶板、单反相机、挂载相机S24、挂载相机T53、移动站、手簿； （1）★无人机：包含无人机安装与基本操作功能。（提供证明材料） 1)无人机机翼、电池、相机安装。 2)安全设置与检查，包括但不限于航高、限高、GPS定位、当前电量、遥控器摇杆模式、失控行为、内存卡、航线规划等。 3)操控遥控器，进行无人机的起飞/降落、上升/下降/悬停、前进/后退、左飞/右飞、左旋/右旋的虚拟仿真操作。 4)S24相机与T53相机具备6000*4000分辨率照片导出与POS导出，可执行内业数据处理作业。 5)支持无人机飞行跟随视角，能跟随无人机视角飞行到地物上方进行地物观测、场景踏勘，可轻松掌握飞行技术。 （2）标靶板：符合点之记作业要求，具有像控点布设、RTK 控制点采集、远近照记录等功能。 （3）单反相机：支持虚拟拍照，影像导出。 （4）移动站：配合手簿，进行cors 数据链设置、求转换参数、点测量控制点测量、导出数据等功能。 4、实体遥控器操控： (1)支持实体无人机遥控器操控虚拟无人机进行各种姿态飞行。 (2)支持地面站航线数据通过无线形式传输到虚拟无人机进行任务飞行。 (3)支持虚拟场景卫星影像无线传输到实体地面站。 5、数据导出 虚拟无人机可导出实时飞行的影像数据，含有影像数据与POS数据，数据可在内业软件（SouthUAV）进行数据整理、空三解算、刺点、建模。（提供证明材料） 五、航测一体化处理软件虚拟仿真版 1、数据整理 针对虚拟仿真相片数据进行流程化整理，整理过程自动识别五路POS点，自动识别地面POS点，自动识别废片和可能存在的漏片位置。高速拷贝或剪切照片，同时支持POS数据、焦距写入照片和照片重命名等功能，整理完成后可在二维地图展示POS点。 2、多元数据叠加 支持多元成果数据的叠加展示，包括在线地图、KML、SHP、CAD等格式的矢量数据、TIF等格式的栅格数据、OSGB的倾斜实景数据、OBJ等的人工模型数据，提供三维测量分析、坐标转换工具。 3、★一键式空三 针对虚拟仿真相片进行一键自由网空三计算，并对空三进度进行显示，自由网空三完成后支持虚拟仿真导出的像控点进行刺点，刺点完成后进行一键控制网平差 ，完成后自动弹出精度报告。（提供运行截图） ★4、建模 针对虚拟仿真空三进行单机建模，可进行导入kml范围线圈定建模范围，支持调整建模占用内存大小，支持选择模型输出坐标系，可输出OSGB格式模型，支持空三和建模成果加载。 ★5、★模式切换 支持考试和练习两个模式，在非考试时期可进行多次练习，提高操作熟练度。（提供运行截图） ★6、架次解算 直接针对多架次批量后差分解算，支持常用观测文件格式，并支持记录通用格式、大疆无人机观测数据；基站仪器高、天线与相机相位差信息可在差分计算中直接改正。 7、提供测区范围绘制 提供多种绘制测区范围的方式，包括一键导入kml等数据格式的文件作为测区范围、导入dwg作为底图来提取测区范围及自绘测区，丰富多样的测区绘制方式能最大程度的满足各种测区类型的绘制需求。 8、★支持大测区分割和航线规划 支持大测区的自动分割及航线规划，可实时调整各个小测区的航线具体参数，支持防地飞行、定高飞行多种飞行方式，自动联网获取测区的真实高程数据，并且可预览航线的三维立体效果。 ★9、支持自定义像控格网和预采像控位置 支持自定义像控格网的大小，可在地图上自定义标注预采像控点的位置，一键导出kml等常用数据格式的像控点文件，并且支持通过直连像控点采集设备进行照片的快速整理及生成点之记文件。 10、航测数据一键上传云平台 支持测区、航线、像控及格网等航测数据一键上传至云平台，及一键下载文件到本地数据库，可通过云数据管理功能进行云数据的更新，数据的规划和下发都通过一个公共的平台进行，并且每个测区任务的完成进度可以统一在一个面板中实时查看，使得航测作业更加专业化、规范化、流程化和透明化，可有效提高航测作业效率。 11、★空三成果导出 支持将空三成果导出XML格式，导出过程中各种参数（如相机参数）均按照严格模型进行高精度转换，导出成果在其他软件中可不经处理直接进行后续建模等工作。（提供运行截图） 12、相机内参数自检校 支持相机内参数自检校，用户只需输入粗略的焦距值，其他参数均在空三过程中自动检校获得。 13、项目分享 支持一键生成二维码及快捷信息进行项目的分享，团队成员可通过选择二维码或者填写项目管理员账号及分享码的方式快速加入项目中，进行数据的下载及后续工作。 ★14、3D画图模块支持虚拟仿真模型和目前市场大部分主流软件输出的OSGB、S3C模型浏览，可基于三维模型进行DLG采编。。 15、支持多窗口同时加载多个三维模型，支持多种二三维窗口显示以及二三维窗口同步缩放、平移、旋转，数据浏览平滑、操作顺畅 16、多样化的采集方式，提供多种便捷绘房方式，如房棱绘房、直角绘房和面面相交绘房等，通过在房屋各墙面依次采集一至两个点即可计算房屋边线，可应对复杂多样的情况，具有较强的普适性，提高不同形状的房屋范围线采集效率。 17、大容量矢量和栅格数据支持，软件可以加载大范围的基础数据， 实现平滑的拖动、漫游、放大缩小等操作，支持单幅6GB的影像数据加载，平滑的浏览，影像数据在加载时采用构建金字塔的方式 18、可通过指定一点或多点确定切割平面，对三维模型进行多种形式的切割，对模型指定部分进行隐藏，有效解决植被遮挡高楼问题。 19、基于三维模型增加更多绘制和修改功能，支持偏移构面，方便绘制中间突出的阳台或飘楼；绘制房屋过程能够同时支持你和与圆弧绘制，灵活绘制各式房屋；修线功能支持拟合的线，满足实际需要。 20、支持提取高程点和等高线。支持批量提取高程点，通过三维模型的地表起伏自动生成指定的闭合范围内或线上的高程点；根据设定范围自动提取范围内指定高程的单条或所有的等高线数据。 21、多种多样的立采功能，能完成从采集到出图的整体立面测图流程。 22、提供编图质检、逻辑关系检查、拓扑关系检查等质检方案，并支持自定义质检方案集。 ★23、针对虚拟仿真考试可自动进行评分并记录，支持将评分和成果上传到后台进行人工评分和成绩管理。 ★为保证良好的教学质量及售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：主机*4；无人机摄影测量仿真实验软件*4；航测一体化处理软件虚拟仿真版*4.
7 | GNSS接收机（基准站） | 1 | 套 | 1.75 | 1.75 | （一）GNSS主机参数 ★1、信号跟踪：965通道；BDS-2:B1I、B2I、B3I；BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b；GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P；GLONASS: G1、G2、G3 Galileo：E1、E5a、 E5b、 E6C，AltBOC；SBAS：L1；QZSS：L1 、L2C、 L5；IRNSS：L5 ★2、GNSS特性：定位输出频率 1Hz～20Hz；初始化时间 小于10秒；初始化可靠性 ＞99.99% ★3、码差分GNSS定位 水平：0.25 m + 1 ppm RMS；垂直：0.50 m + 1 ppm RMS ★4、静态GNSS测量：平面：±（2.5mm+0.5×10-6D）；高程：±（5mm+0.5×10-6D）；（D为所测量的基线长度，单位为mm） ★5、实时动态测量 平面：±（8mm+1×10-6D）高程：±（15mm+1×10-6D） （D为所测量的基线长度，单位为mm） ★6、倾斜角度 0°～60° 7、倾斜补偿精度 1.8米杆；10 mm + 0.7 mm/°tilt 8、电子气泡：手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况 9、温度传感器 内置温度传感器，采用智能温控技术，实时监控与调节主机温度 ★10、操作系统 Linux， 按键：单按键， 指示灯：五个指示灯 11、web交互：支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等 ★12、语音：iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语；支持语音自定义 13、数据云服务 强大的云服务管理平台，可远程管理、配置设备，查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。 14、尺寸 直径130.5mm×高84mm 15、重量 840g 16、材质 镁合金 17、防护等级 防水：1m浸泡，IP68级 18、防尘：完全防止粉尘进入，IP68级 19、防震：抗2米随杆跌落 20、电源：6-28V宽压直流设计，带过压保护 21、电池 内置6800mAh锂电池 22、电源解决方案 静态模式标准持续工作时间大于17小时，动态模式标准持续工作时间大于15小时，（提供7×24h持续工作电源解决方案） 23、通讯 I/O端口 5芯 LEMO 外接电源接口+RS232；Type-C接口，PD协议充电及数据传输；1个电台天线接口；Micro SIM卡卡槽； 无线电调制解调器； 24、内置一体化全频电台：工作频率 410-470MHz，通讯协议：SOUTH,Farlink,TrimTalk,ZHD, HUACE，Satel 25、蜂窝移动 基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号、工作过程中持续在线，内置网络天线，配备4G全网通高速网络通讯模块，兼容各种CORS系统接入 26、蓝牙 Bluetooth 3.0/4.1，Bluetooth 2.1 + EDR标准 27、NFC无线通信 采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块） 28、WiFi/WiFi热点：具有WiFi热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制； 29、工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输 30、数据存储/传输 数据存储：8G内置固态存储器，最高可支持20Hz的原始观测数据采集 31、数据传输 支持USB、FTP下载、HTTP数据传输 32、数据格式 静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式：RTCM3.0,RTCM3.2 33、GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 34、网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 （二）电台参数 1、支持协议 ：South/Trim协议 2、功率 ：射频输出功率： 25W/10W 3、频率范围 ：410MHz- 470MHz 4、带宽 ：25KHz/12.5KHz 5、接收灵敏度 ：≤0.25μV(12dB SINAD) 6、空中波特率 ：9600/19200/38400 7、串口波特率 ：9600/19200/38400 8、频道数：16个（可扩展到32个） 9、开机方式：按键式开机 10、操作方式：按键/蓝牙软件/AT命令 11、显示屏：1.54寸液晶显示屏 12、按键：按键4个，上键，下键信道切换，确认键，电源开关键 13、指示灯：电源红色指示灯1个、发射红色指示灯1个；蓝牙4.0 14、数据线接口：标准RS232串口,兼容南方大电台接口，LEMO 5芯；天线接口：标准TNC镙口； 15、工作温度：-40℃~80℃：存储温度：-45℃~85℃；防尘防水：IP67；防摔：1米自由落体无功能性损坏； 16、尺寸：165X135MM；重量：2.3KG。 ★提供投标产品的生产许可证及软件著作权证书。 ★为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：标配*1。
8 | GNSS接收机 | 5 | 套 | 1.75 | 8.75 | 一、测量性能： ★1、信号跟踪：支持336个及以上的卫星信号通道，能同时接收BDS、GPS、GLONASS 、SBAS、QZSS、IRNSS等卫星信号。 ★2、定位精度及可靠性：码差分GNSS定位：水平：0.25 m + 1 ppm RMS、垂直：0.50 m + 1 ppm RMS、SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS；静态GNSS测量：平面≦±（2.5mm+0.5×10-6D）、高程≦±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度）；实时动态测量：平面精度≦±（8mm+1×10-6D）、高程精度≦（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度）； 3、星链：4CM以内；收敛时间小于30min；MSS L-Band； 4、断点续测：水平精度RTK：5+10mm/分钟RMS; 垂直精度RTK：5+20mm/分钟RMS; 5、GNSS特性：定位输出频率: 1Hz～50Hz；初始化时间: 小于10秒；初始化可靠性: ＞99.99% ★6、惯导：倾斜角度：0°～60°、倾斜补偿精度：30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM ★7、操作系统/用户交互：操作系统：Linux；按键：双按键可视化操作；触摸液晶屏：高清彩色液晶触摸屏≥1.54寸，支持触摸设置；指示灯：两指示灯；web交互：支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等； ★8、AI人机交互：内嵌AI语音算法，用语音即可完成主机基础模式切换；语音：iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示； 9、二次开发：提供二次开发包，开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发； 10、数据云服务; 强大的云服务管理平台，可远程管理、配置设备，查看进度、管理作业等。可使用设备生产厂家服务器或自建服务器。 10、硬件：尺寸：≦直径153mm×高106mm；重量：≦1.2kg；材质：镁合金 ★11、防护等级：防水：1m浸泡，IP68级；防尘：完全防止粉尘进入，IP68级；防震:抗2米随杆跌落 12、电气：电源：6-28V宽压直流设计，带过压保护；电池：采用可拆式双电池设计。 13、通讯：I/O端口：5PIN LEMO 外接电源接口+RS232、7PIN LEMO 外接USB（OTG）、1个网络数据链天线接口（支持内置外置网络天线切换）、1个电台数据链天线接口 ★14、内置电台：内置收发一体电台，典型作业距离≥14km，可切换网络中继、电台中继模式。 15、5G：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号，工作过程中持续在线，配备4G全网通高速网络通讯模块，兼容各种CORS系统接入。支持最新的5G通信网络，赋予RTK更高速的信息交互与更广阔的拓展空间。 16、蓝牙：BLE Bluetooth 4.0蓝牙标准，支持Android、iOS系统手机连接，Bluetooth 2.1 + EDR标准。 17、NFC无线通信：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块） ★18、eSIM：采用eSIM卡技术，内嵌eSIM芯片，不用插卡，实时提供网络资源，保障主机网络作业持续在线；支持外置卡方案。 19、WIFI热点：具有WiFi热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制；工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输。WiFi数据链：接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收。 20、数据存储：64G内置固态存储器，自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)，支持外接USB存储器进行数据存储，丰富的采样间隔，最高可支持50Hz的原始观测数据采集； 21、数据传输：一键智能拷贝，即插即用的USB传输数据方式，通过外接USB存储器直接导出主机静态数据FTP下载、HTTP下载； 22、数据格式：静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式；差分数据格式：CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出；GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 23、惯导系统/传感器：摇一摇倾斜测量：通过摇摆主机，实现坐标自动校正；电子气泡：手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况；惯导倾斜测量：内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。温度传感器：内置温度传感器，采用智能温控技术，实时监控与调节主机温度； 二、控制手簿参数 1、系统配置：操作系统：Android 6.0； 2、三防规格:IP67； 3、内存：2GBRAM+16GB ROM、支持T-Flash存储卡;支持最大扩展64GB； 4、工作时间：10小时(WIFI、3G、LCD全开)； 5、显示屏：≥4.3寸液晶触摸屏； 6、处理器：4核 1.3GHz（全网通）； 7、支持AutoCAD绘图软件.dwg\.dxf文件导入，支持图面量算、图面编辑； 8、支持导入现行道路施工所有类型直线曲线转角表等图表。 三、配套仿真测图实验软件（评标现场提供演示） ★1.虚实结合：采用虚拟现实技术构建虚拟极点RTK基准站、移动站和真实手簿相连接，实现真实手簿与虚拟RTK交互。（提供运行截图） 2.基本要求：采用虚拟现实技术构建全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用RTK+全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。 ★3.虚拟场景：软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、山区公路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃翻跨等活动。（提供运行截图） 4.设备： （1）仿真RTK：智能化仿真RTK。支持多线程响应，在续航、距离、稳定与重量间的寻求平衡，带来持久的舒适作业体验。 1）定位精度 码差分GNSS定位：水平：0.25m+1ppm RMS；垂直：0.50+1ppm RMS；SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS； 2）静态GNSS测量：平面：±(2.5mm+0.5*10-6D)；高程：±(5mm+0.5*10-6D)；SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS 3）实时动态测量：平面：±(8mm+1*10-6D)；高程：±(15mm+1*10-6D)；（D为所测量的基线长度） （2）仿真手簿：仿真手簿采用人体工程学设计，配备大屏幕、全功能数字、字母物理键盘。 1）仿真物理键盘：全功能数字/字母键盘 （3）仿真全站仪：智能安卓全站仪，搭载全新的智能操作系统，结合高性能数据处理单元，实现了复杂运算快速响应，丰富的测量应用程序一应俱全，突破传统全站仪单一作业模式；系统平台开放，软件功能具备高度可扩展性，有效应对各种测量场景，开创测绘装备智能时代。 1）距离测量（有合作目标） 测程：单棱镜：5000m；反射片（60mm*60mm）：800m/1500m/2000m 精度：±（2+2 ppm·D）mm 测量时间：精测0.3秒、跟踪0.1秒 2）免棱镜距离测量（无合作目标） 测程：柯达灰（90%反射率）：800m/1500m/2000m；精度：±（3+2 ppm·D）mm；测量时间：0.3-3秒 3）角度测量 测角方式：绝对编码测角技术；码盘直径：79 mm；最小读数：0.1″ /1″ /5″可选；精度：2″；探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径 4）望远镜 成像：正像； 镜筒长度：154mm；物镜有效孔径：望远：Φ45mm；测距：Φ50mm； 放大倍率：30X；视场角：1°30′；分辨率：3″；最短对焦距离：1.4m 5）水准器 管水准器：30′/2mm；圆水准器：8′/2mm （4）仿真棱镜对中杆 1）材质 仿真棱镜对中杆具有炭纤维和铝合金质感，表面有喷漆的颗粒质感、具有清晰的刻度。 2）仿真棱镜对中杆外观 螺丝固定、水准气泡、棱镜标准接口、尖脚等 （5）仿真三脚架 1）材质 仿真三脚架具有金属和木质材质感、表面有黄漆喷涂、尖脚喷漆质感。 2）仿真三脚架外观 连接基座、升降控制器、防滑脚踏板、固定尖脚、基座盖等。 （6）仿真棱镜 1）材质 仿真棱镜外观清晰可见，具备金属和光学玻璃质感。 2）仿真棱镜外观 可拆卸圆锥棱镜镜头、边框等。 5.实训 ★（1）模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行CASS绘图成图输出。（提供运行截图） （2）模拟基准站操作：可架设并操作仪器，通过手簿进行设置。 ★（3）模拟移动站操作：可架设并操作仪器，通过手簿进行设置。（提供运行截图） ★（4）模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、面板操作、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。（提供运行截图） （5）模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 （6）模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 （7）模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 ★（8）数据可导出进行绘图处理，兼容绘图软件。（提供运行截图） 四、数据处理软件 1.知识产权：具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"和自主的知识产权；软件开发商具备测绘甲级以上测绘资质。（提供证明材料或运行截图） 2.基于 CAD图形平台，支持 AutoCAD2010 ~ AutoCAD2020，中望 CAD2018~中望CAD2022。 3.运行操作系统平台： windows7/ windows10。 4.★支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 5.★支持读取虚拟仿真系统输出的*.svd格式数据。 6.★支持一键输出dwg和高清pdf成果文件，在虚拟仿真测图比赛中能够对dwg成果文件进行加密和解密处理。（提供证明材料或运行截图） 7.★针对虚拟仿真比赛可自动进行评分并记录，支持将评分和成果上传到后台进行人工评分和成绩管理。（提供证明材料或运行截图） 8.★通过云平台技术，支持数据共享和数据备份。 9.满足国家 GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准。 10.★提供数据处理工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具。 11.★提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和元素法；支持直接读取道桥隧版全站仪设计和采集的曲线数据。 12.★任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程；任意断面支持动态显示设计线；支持绘制多期横断面图。 ★评标现场提供“仿真测图实验软件”与设备互联后的实训操作演示。 ★为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：主机*5；控制手簿*5；仿真测图实验软件*5；数据处理软件*5。
9 | 激光测距仪 | 10 | 套 | 0.12 | 1.2 | 测量测程：≥1000m；带测高功能；测角范围：-60°~60°；测距误差：±1mm，测角误差：±1°；望远镜倍数：6X；调焦方式：目镜调焦；操作温度：0~40°；防水防尘等级：2级；锂电池 配置清单：标配*10.
10 | 地形地籍成图软件 | 1 | 套 | 6.24 | 6.24 | ★1.知识产权：具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"和自主的知识产权；软件开发商具备测绘甲级以上测绘资质。 2.基于 AutoCAD图形平台，支持 AutoCAD2008~AutoCAD2020、中望 CAD2018~中望CAD2020、浩辰CAD2020。 3.运行操作系统平台： windows7/ windows10。 ★4.支持蓝牙传输野外采集数据。（提供厂家盖章的软件运行截图） 5.支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 6.支持矢量数据：DWG 、MDB、Shapefile、DXF等；正射影像：TIF、IMG、JPG等；三维模型： OSGB等。 ★7.支持虚拟仿真数据（.svd）读取及成果加密。（提供厂家盖章的软件运行截图） ★8.能够读取智能全站仪外业gpkg数据直接成图；读取云平台工程数据成图；读取*.cas格式交换文件成图；对野外测量数据进行展点处理成图。（提供厂家盖章的软件运行截图） 9.满足国家 GBT 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准，提供自定义符号接口。 10.提供标准绘图、快速绘图、自动绘图等方式，实现高效绘图。（提供厂家盖章的软件运行截图） 11.满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。 12.提供图形绘制工具，可通过调用AutoCAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。 13.具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。 14.具备多种测量数据处理方法和工具，包括前方交会、后方交会等多种交会，属性编辑、导线平差、原始坐标格式转换、坐标换带等。 15.具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据从一个坐标系转到另外一个坐标系。 16.具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。 17.支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。 18.高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。 19.能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。 20.多种完善的土方计算方法，集三维立体化展示、模型数据种类多样、成果快速生成、智能化操作计算等优点于一身，适用于山坡、土堆、基坑、道路、航道、沟渠等各类型土方工程。具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。同时支持多级放坡基坑自动计算，支持自动扣岛计算。 21.提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和元素法；道桥隧版全站仪设计和采集的曲线数据，支持直接读取，自动输出报表。 22.任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。（提供厂家盖章的软件运行截图） 23.具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。 24.严格依据最新地籍调查规程，具有权属线绘制、界址点（线）编辑、界址线类别自动判别、修改宗地属性、添加宗地四至、宗地重排、宗地重构等功能，高效输出地籍调查表、界址点成果表、宗地图等地籍成果并可定制。 25.可自动生成地类图斑，并计算图斑面积，按最新土地利用现状分类标准进行面积分类统计，输出勘测定界报告书。 26.可将绘制好并经过检查的地形地籍图完整地输出面向GIS库的mdb和shp格式数据，也可导入mdb或shp成图。 27.可根据需求进行现场定制开发。 28.评标现场提供“地形地籍成图软件”演示。 ★29.为保证良好售后服务，如是代理商投标的，需出具生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件扫描件及授权文件原件扫描件,提供厂家盖章出具的参数确认函。 配置清单：网络版12节点。
11 | 仪器柜（专用） | 1 | 组 | 3 | 3 | 用于实训室、仪器室和教室的仪器收纳保管； 根据设备类型及摆放地的实际情况，现场进行设计，柜体和架体的数量要能满足摆放本次招标的所有设备。 基本要求：1.货架：铁制，主要用于放置测量设备箱体，货架总长度不少于10米（具体按教室实际情况及设备摆放数量确定）；2.柜体：铁制，用于摆放贵重小件物品，带锁具。
12 | 仪器架（专用） | 1 | 组 | 2 | 2 | 用于实训室、仪器室和教室的仪器收纳保管； 1.脚架支架：铁制，断面成三角形，两侧设置放置仪器脚架的挂钩； 2.立尺卡扣，铁制，用于放置水准尺。
13 | 耗材 | 2 | 箱 | 0.3 | 0.6 | 测钉：测量十字钉，长度4cm一箱1000个；水泥钢钉，长度6cm一箱30盒
|  | 10 | 箱 | 0.02 | 0.2 | 红色自喷漆5箱，蓝色自喷漆5箱
|  | 10 | 箱 | 0.02 | 0.2 | 实训指导书定制成册（具体与学校要求格式统一）
13 |  | 100 | 个 | 0.001 | 0.1 | 记录夹。
合计：59.8万元（人民币伍拾玖万捌仟元整）